| Przekładnia prądowa: | 2000/1 | Przekładnia oporowa: | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |

Wartości wtórne:

012.001: X1,PG (polygon) PS1: 26.71 —

002.076: X1,PP (polygon) PS1: 26.71 —

012.002: X2,PG (polygon) PS1: 41.27 —

002.080: X2,PP (polygon) PS1: 41.27 —

012.003: X3,PG (polygon) PS1: 109.09 —

002.084: X3,PP (polygon) PS1: 109.09 —

012.005: R1,PG (polygon) PS1: 36.52 —

012.006: R1,PP (polygon) PS1: 22.89 —

012.007: R2,PG (polygon) PS1: 39.09 —

012.008: R2,PP (polygon) PS1: 25.45 —

012.009: R3,PG (polygon) PS1: 51.04 —

012.010: R3,PP (polygon) PS1: 37.40 —

012.013: €1 (polygon) PS1: 80 °

012.014: €2 (polygon) PS1: 80 °

012.015: €3 (polygon) PS1: 80 °

012.037: Abs. value kG PS1: 0.36(współczynnik ziemnozwarciowy)

strefa 1W=strefa 2